Российская Федерация

Самарская область

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения

Фрунзенское

муниципального района

Большеглушицкий                  самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                       от «  14  »  января  2022 г. № 6

п. Фрунзенский

#### Об утверждении перечня объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

Руководствуясь п. 3 ст. 4 и п. 20 ст. 39 Федерального закона от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить перечень объектов теплоснабжения, являющихся собственностью сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, согласно приложению 1.

- Утвердить порядок получения копии отчета о техническом обследовании объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, согласно приложению 2.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельского поселения Фрунзенское

муниципального района Большеглушицкий

Самарской области                                                                                   Ю.Н.Пищулин

Гаганова Н.Е.

Приложение 1

к постановлению администрации

сельского поселения Фрунзенское

муниципального района Большеглушицкий Самарской области

от « 14 » января   2022 г. №  6

Перечень

объектов теплоснабжения, являющихся собственностью сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

| № п/п | Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Индивидуализирующие характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Модульная группа котельных № 1 | Самарская область, Большеглушицкий район, п. Фрунзенский, ул. Нагорная, д. 5а |  |
|  | Оборудование: |  |  |
| 1.1. | Внутреннее газоснабжение: |  |
| 1.1.1. | Котел водогрейный двухконтурный | NAVIEN DELUX-40K – 6шт., тепловой мощностью 40 кВт |
| 1.1.2. | Комплекс учета расхода газа на базе счетчика газового диафрагменного типа ВК G 10 с корректором по температуре ТС-220 крепление корректора и датчика температуры на корпус счетчика | СГ-ТК-Д-16 – 1 шт. |
| 1.1.3. | Клапан электромагнитный муфтовый Ду32 Ру1 | ВН1 1/4-Н1 – 1 шт. |
| 1.1.4. | Фильтр газовый муфтовый Ду32 Ру3 | ФН1 1/4 –1 – 1 шт. |
| 1.2. | Тепломеханика: |  |
| 1.2.1. | Насос DPH 150/280.50Т | 1 шт. |
| 1.2.2. | Обратный клапан | Ду 20 – 1 шт. |
| 1.2.3. | Счетчик воды 20мм | 1 шт. |
| 1.2.4. | Теплообменник пластинчатый | 300кВт КС14-ТС-10/8-КМКL5 – 1шт. |
| 1.2.5. | Фильтр 80-01 | 1 шт. |
| 1.2.6. | Фильтр воды 20мм | 1 шт. |
| 1.2.7. | Мембранный расширительный бак 300л. | 1 шт. |
| 1.2.8. | Комплект коаксиальных дымоходов | 11,5 м. |
| 1.3. | Автоматика |  |
| 1.3.1. | Стационарный сигнализатор загазованности природного газа | Барьер МЕТ – 3 шт. |
| 1.3.2. | Стационарный сигнализатор загазованности монооксида углерода | Барьер СО – 3 шт. |
| 1.3.3. | Аккумуляторная батарея +12В 7 Ач | 3 шт. |
| 1.3.4. | Блок управления насосами | SK-702 – 1 шт. |
| 1.3.5. | Шкаф навесной модульный Mini Pragma с прозрачной дверцей | 12 модулей – 3 шт. |
| 1.3.6. | Щит навесной 450х350х250 IP54 | 1 шт. |
|  | Модульная группа котельных № 2 | Самарская область, Большеглушицкий район, п. Фрунзенский, ул. Фрунзе, д. 4а |  |
|  | Оборудование: |  |  |
| 2.1. | Внутреннее газоснабжение: |  |
| 2.1.1. | Котел водогрейный двухконтурный с закрытой камерой сгорания | NAVIEN DELUX-40K – 6шт., тепловой мощностью 40 кВт |
| 2.1.2. | Комплекс учета расхода газа на базе счетчика газового диафрагменного типа ВК G 10 с корректором по температуре ТС-220 крепление корректора и датчика температуры на корпус счетчика | СГ-ТК-Д-40 – 1 шт. |
| 2.1.3. | Клапан электромагнитный муфтовый Ду50 Ру1 | ВК2-Н1-П – 1 шт. |
| 2.1.4. | Фильтр газовый муфтовый Ду50 Ру3 | ФН2 1/4 –1 – 1 шт. |
| 2.2. | Тепломеханика: |  |
| 2.2.1. | Насос DPH 150/280.50Т | 1 шт. |
| 2.2.2. | Обратный клапан | Ду 20 – 1 шт. |
| 2.2.3. | Счетчик воды 20мм | 1 шт. |
| 2.2.4. | Теплообменник пластинчатый | 300кВт КС14-ТС-10/8-КМКL5 – 1шт. |
| 2.2.5. | Фильтр 80-01 | 1 шт. |
| 2.2.6. | Фильтр воды 20мм | 1 шт. |
| 2.2.7. | Мембранный расширительный бак 300л. | 1 шт. |
| 2.2.8. | Комплект коаксиальных дымоходов | 11,5 м. |
| 2.3. | Автоматика |  |
| 2.3.1. | Стационарный сигнализатор загазованности природного газа | Барьер МЕТ – 3 шт. |
| 2.3.2. | Стационарный сигнализатор загазованности монооксида углерода | Барьер СО – 3 шт. |
| 2.3.3. | Аккумуляторная батарея +12В 7 Ач | 3 шт. |
| 2.3.4. | Блок управления насосами | SK-702 – 1 шт. |
| 2.3.5. | Шкаф навесной модульный Mini Pragma с прозрачной дверцей | 12 модулей – 3 шт. |
| 2.3.6. | Щит навесной 450х350х250 IP54 | 1 шт. |
|  | Модульная группа котельных № 3 | Самарская область, Большеглушицкий район, п. Фрунзенский, ул. Нагорная, д. 13б |  |
|  | Оборудование: |  |  |
| 3.1. | Внутреннее газоснабжение: |  |
| 3.1.1. | Котел водогрейный двухконтурный с закрытой камерой сгорания | NAVIEN DELUX-40K – 2шт., тепловой мощностью 40 кВт |
| 3.1.2. | Комплекс учета расхода газа на базе счетчика газового диафрагменного типа ВК G 10 с корректором по температуре ТС-220 крепление корректора и датчика температуры на корпус счетчика | СГ-ТК-Д-16 – 1 шт. |
| 3.1.3. | Клапан электромагнитный муфтовый Ду32 Ру1 | ВН1 1/4-Н1 – 1 шт. |
| 3.1.4. | Фильтр газовый муфтовый Ду32 Ру3 | ФН1 1/4 –1 – 1 шт. |
| 3.2. | Тепломеханика: |  |
| 3.2.1. | Насос DPH 120/250.40Т | 1 шт. |
| 3.2.2. | Обратный клапан | Ду 15 – 1 шт. |
| 3.2.3. | Счетчик воды 20мм | 1 шт. |
| 3.2.4. | Теплообменник | 100кВт КС03-ТС-10/9-КНКМ2 – 1шт. |
| 3.2.5. | Фильтр воды 20мм | 1 шт. |
| 3.2.6. | Комплект коаксиальных дымоходов | 3,5 м. |
| 3.3. | Автоматика |  |
| 3.3.1. | Стационарный сигнализатор загазованности природного газа | Барьер МЕТ – 1 шт. |
| 3.3.2. | Стационарный сигнализатор загазованности монооксида углерода | Барьер СО – 1 шт. |
| 3.3.3. | Аккумуляторная батарея +12В 7 Ач | 1 шт. |
| 3.3.4. | Блок управления насосами | SK-702 – 1 шт. |
| 3.3.5. | Шкаф навесной модульный Mini Pragma с прозрачной дверцей | 12 модулей – 1 шт. |
| 3.3.6. | Щит навесной 450х350х250 IP54 | 1 шт. |
|  | Модульная группа котельных № 4 | Самарская область, Большеглушицкий район, п. Фрунзенский, пл. Ленина, д. 4а |  |
|  | Оборудование: |  |  |
| 4.1. | Внутреннее газоснабжение: |  |
| 4.1.1. | Котел водогрейный двухконтурный | NAVIEN DELUX-40K – 10шт., тепловой мощностью 40 кВт |
| 4.1.2. | Комплекс учета расхода газа на базе счетчика газового ротационного RABO G 40 с расширением изменяемого диапазона 1:65 Gmin=1 м3/час, Gmax=65 м3/час с корректором по температуре и давлению ЕК-270 с преобразователем перепада давления. Исполнение вертикальное сверху | СГ-ЭК-Вз-Р-RABO-0,2-65/1,6 – 1 шт. |
| 4.1.3. | Клапан электромагнитный муфтовый Ду65 Ру1 | ВН2 1/2-Н1 – 1 шт. |
| 4.1.4. | Фильтр газовый муфтовый Ду65 Ру3 | ФН2 1/2 –1 – 1 шт. |
| 4.2. | Тепломеханика: |  |
| 4.2.1. | Насос DPH 180/340.65Т | 1 шт. |
| 4.2.2. | Обратный клапан | Ду 20 – 1 шт. |
| 4.2.3. | Счетчик воды 20мм | 1 шт. |
| 4.2.4. | Теплообменник пластинчатый | 300кВт КС14-ТС-10/13-КL – 1шт. |
| 4.2.5. | Фильтр 80-01 | 1 шт. |
| 4.2.6. | Фильтр воды 20мм | 1 шт. |
| 4.2.7. | Мембранный расширительный бак 500л. | 1 шт. |
| 4.2.8. | Комплект коаксиальных дымоходов | 17 м. |
| 4.3. | Автоматика |  |
| 4.3.1. | Стационарный сигнализатор загазованности природного газа | Барьер МЕТ – 5 шт. |
| 4.3.2. | Стационарный сигнализатор загазованности монооксида углерода | Барьер СО – 5 шт. |
| 4.3.3. | Аккумуляторная батарея +12В 7 Ач | 5 шт. |
| 4.3.4. | Блок управления насосами | SK-702 – 1 шт. |
| 4.3.5. | Шкаф навесной модульный Mini Pragma с прозрачной дверцей | 12 модулей – 1 шт. |
| 4.3.6. | Щит навесной 450х350х250 IP54 | 1 шт. |
|  | Модульная группа котельных № 5 | Самарская область, Большеглушицкий район, п. Фрунзенский, пл. Ленина, д. 9а |  |
|  | Оборудование: |  |  |
| 5.1. | Внутреннее газоснабжение: |  |
| 5.1.1. | Котел водогрейный двухконтурный | NAVIEN DELUX-40K – 10шт., тепловой мощностью 40 кВт |
| 5.1.2. | Комплекс учета расхода газа на базе счетчика газового ротационного RABO G 40 с расширением изменяемого диапазона 1:65 Gmin=1 м3/час, Gmax=65 м3/час с корректором по температуре и давлению ЕК-270 с преобразователем перепада давления. Исполнение вертикальное сверху-вниз, крепление корректора-справа | СГ-ЭК-Вз-Р-RABO-0,2-65/1,6 – 1 шт. |
| 5.1.3. | Клапан электромагнитный муфтовый Ду65 Ру1 | ВН2 1/2-Н1 – 1 шт. |
| 5.1.4. | Фильтр газовый муфтовый Ду65 Ру3 | ФН2 1/2 –1 – 1 шт. |
| 5.2. | Тепломеханика: |  |
| 5.2.1. | Насос DPH 180/340.65Т | 1 шт. |
| 5.2.2. | Обратный клапан | Ду 20 – 1 шт. |
| 5.2.3. | Счетчик воды 20мм | 1 шт. |
| 5.2.4. | Теплообменник пластинчатый | 300кВт КС14-ТС-10/13-КL – 1шт. |
| 5.2.5. | Фильтр 80-01 | 1 шт. |
| 5.2.6. | Фильтр воды 20мм | 1 шт. |
| 5.2.7. | Мембранный расширительный бак 500л. | 1 шт. |
| 5.2.8. | Комплект коаксиальных дымоходов | 17 м. |
| 5.3. | Автоматика |  |
| 5.3.1. | Стационарный сигнализатор загазованности природного газа | Барьер МЕТ – 5 шт. |
| 5.3.2. | Стационарный сигнализатор загазованности монооксида углерода | Барьер СО – 5 шт. |
| 5.3.3. | Аккумуляторная батарея +12В 7 Ач | 5 шт. |
| 5.3.4. | Блок управления насосами | SK-702 – 1 шт. |
| 5.3.5. | Шкаф навесной модульный Mini Pragma с прозрачной дверцей | 12 модулей – 1 шт. |
| 5.3.6. | Щит навесной 450х350х250 IP54 | 1 шт. |
| 6. | Здание котельной | Самарская область, Большеглушицкий район, п. Фрунзенский, ул. Производственная, д. 9 | Кадастровый номер: 63:14:0606002:322 Год постройки 1970 |

Приложение 2

к постановлению администрации

сельского поселения Фрунзенское

муниципального района Большеглушицкий Самарской области

от « 14  » января  2022 г. №  6

Порядок

получения копии отчета о техническом обследовании объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

Копия отчета о техническом обследовании объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, предоставляется администрацией сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области по письменному запросу заинтересованного лица в пятидневный срок со дня получения запроса.